《江苏省安装工程计价定额》2014版勘误

第四册  电气设备安装工程

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P369-370 | 4-1398～1401 4-1410～1412 | 计量单位错误 | 100m单线 | 100m/束 |

- 第八册  工业管道工程

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P150 | 8-794 | 机械含量有误 |  |  |
|  |  | 电焊机 综合 | 11.007 | 13.173 |
|  |  | 氩弧焊机 电流500A | 8.828 | 10.693 |
|  |  | 等离子切割机 电流400A | 5.085 | 6.082 |
|  |  | 汽车式起重机 提升质量8t | 0.16 | 0.23 |
|  |  | 载货汽车 装载质量8t | 0.16 | 0.23 |
|  |  | 电焊条烘干箱 容积60cm×50cm×75cm | 1.10 | 1.318 |
|  |  | 电动空气压缩机 排气量1m³/min | 5.085 | 6.082 |
|  |  | 电动空气压缩机 排气量6m³/min | 0.046 | 0.051 |
| P229 |  |  | 五：中压螺纹阀门安装，执行低压相应定额人工乘以系数1.2 | 删除 |

第九册  消防工程

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | 本册说明 | 第三、2条有误 | 阀门、法兰安装，各种套管的制作安装，不锈钢管和管件，铜管和管件及泵间管道安装，管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等，执行《第八册 工业管道工程》相应定额。 | 阀门、法兰安装，各种套管的制作安装，执行《第十册 给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 不锈钢管和管件，铜管和管件及泵间管道安装，管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等，执行《第八册 工业管道工程》相应定额。 |

第十册  给排水、采暖、燃气工程

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P174 | 10-175 | 定额人工消耗量错误 |  |  |
|  |  | 二类工 | 0.90 | 2.80 |
|  |  | 人 工 费 | 66.6 | 207.20 |
|  |  | 管 理 费 | 25.97 | 80.81 |
|  |  | 利 润 | 9.32 | 29.01 |
|  |  | 综 合 单 价 | 220.61 | 435.74 |
| P415 | 10-938 | 定额名称错误 | 型号 XW15型 | 型号 XW15型 单嘴 |
|  | 10-939 | 定额名称错误 | 型号 XW15型 | 型号 XW15型 双嘴 |
|  | 10-940 | 定额名称错误 | 型号 XN15型 | 型号 XN15型 单嘴 |
|  | 10-941 | 定额名称错误 | 型号 XN15型 | 型号 XN15型 双嘴 |